- Merdivenlerde Güvenlik Önlemleri

- İşe başlamadan önce, merdivenler, kontrol edilecektir.

- Arızalı, kırık, çatlak, üzerinde yağ ve kaygan madde bulunan merdivenler, kullanılmayacaktır.

- Merdivenler kullanıldıkları zaman, alt kısımları zemine sağlam bir şekilde yerleştirilecektir.

- Merdivenden inerken veya çıkarken, yüz daima merdivene dönük olacaktır.

- Merdivenlerin en üst iki basamağı hiç bir zaman kullanılmayacaktır.

- Elektrik işlerinde, metal merdivenler kullanılmayacaktır.

- İş bittikten sonra merdiven, çalışma sahasında bırakılmayacaktır.

- Merdivenler asla boyanmayacaktır.

- Yüksek Yerlerde Çalışma

- Yüksek yerlerde yapılan çalışmalarda, çalışanlar, bu yerlerin altından geçmeyecektir.

- Yüksek yerlerde yapılan çalışmaların altında kalan yerlerin etrafına, uyarı levhaları ve bantları konacaktır.

- Yüksek yerlerde çalışma yapanlar, ceplerinde, alet ve malzemeler, taşımayacaktır.

- İş bitiminde, el aletleri ve ekipmanları, emniyetli yerlere bırakılacaktır.

- Kırık, çatlak ve kaygan merdivenler kullanılmayacaktır.